课程名称：   课程编号：课程类型：             考核方式：

学科专业：          年    级：       姓    名：             学    号：

2012 ～ 2013学年第二学期研究生课程论文报告

| 课程论文评语： | 成 绩 |
| --- | --- |
|  | 评阅教师签名 |
|  | 评阅日期 |
|  | 年 月 日 |

数据挖掘在电力行业中的应用

摘要：电力运营数据每天不断的累积，这些海量运营数据的后面包含了大量隐藏的设备检修、电力调度、运营管理等所需要的信息和知识，采用数据挖掘技术去发现这些知识，为企业的各项工作的开展提供科学的决策依据。本文分析了数据挖掘在电力系统的应用现状及应用前景。

关键词：数据挖掘；电力系统；人工神经网络；聚类

目前，随着信息化的飞速发展，电力企业的各类业务系统越来越多，如营销系统、抄表系统、配电系统、调度系统、变电生产管理系统、办公自动化系统等。 但是在信息化建设过程中往往缺乏统一的规划与设计，极易形成数据丰富、知识贫乏的信息孤岛，使得企业信息不能合理地进行组织，并有效地为电力决策支持服务。随着电力企业管理扁平化、精细化的需求日益迫切，电力企业信息化应用的整合迫在眉睫。 数据挖掘是将原有数据库系统中的原始数据组织成适合决策分析需要的分析型数据，用以提高决策支持系统（DSS）的决策分析能力。数据挖掘及其相关技术形成了当今决策支持系统新型的解决方案，基于数据仓库的决策支持系统已经投入使用。因此，围绕电力企业关键指标体系，结合数据挖掘技术，构筑电力决策支持系统，是电力企业信息综合管理的一种行之有效的办法。

1 数据挖掘技术概述

数据挖掘又被称为数据库中的知识发现、数据分析、数据融合、决策支持。它综合了多个学科技术，内容和方法很多，主要功能有概念描述、关联分析、分类与预测、聚类分析、趋势分析、孤立点分析和偏差分析等。特别是近些年，国内外数据挖掘领域的专家、学者不断对其进行丰富，提出了很多适用的新型的挖掘算法。当前的主要算法归纳如下：

（1）关联规则挖掘：基于传统数理统计等数学工具的方法：关联规则是寻找在同一个事件中出现的不同项的相关性，比如在一次购买活动中所购买不同商品的相关性。关联分析即利用关联规则进行数据挖掘。最著名的关联规则挖掘算法是R.Agrawal提出的Apriori 算法。

（2）人工神经网络技术：神经元网络技术是属于软计算领域内的一种重要方法。在数据挖掘的应用方面，当需要从复杂或不精确数据中导出概念和确定趋向比较困难时，利用神经网络技术特别有效。经过训练后的神经网络可以被想象成具有某种专门知识的“专家”，因此可以像人一样从经验中学习。其缺点是神经网络的知识获取过程是一个“黑箱”系统，训练后神经网络所代表的预测模型不具有透明性。

（3）决策树：在知识工程领域，决策树是一种简单的知识表示方法，它将事例逐步划分成不同的类别。由于分类规则比较直观，因而较易于理解，在机器获取领域内已研制出许多实施决策树的有效算法，如 ID3 及其改进算法等。

（4）进化计算：是模仿生物进化的一类计算方法的统称。包括遗传算法(GA)、遗传编程(GP)、进化策略(ES)，进化规划(EP )。它们大多具有以下特点：进化计算是在适应度函数约束下的智能化搜索，在目标函数(适应度函数)驱动下“优胜劣汰”，通过多次迭代，逐步逼近目标。由于进化计算一般都采用了杂交、变异等操作，扩大了搜索范围，因此其能逼近全局最优解。且其具有框架式的算法结构，一般只要完成编码和适应度函数选择，其余的遗传、杂交、变异等操作都可以自动完成。

（5）基于事例的推理方法：该方法的思路非常简单，当预测未来情况或进行正确决策时，系统寻找与现有情况相类似的事例，并选择最佳的相同的解决方案。这种方法能用于很多问题求解，并获得好的结果，其缺点是系统不能生成汇总过去经验的模块或规则，即无继承性。

（6）粗糙集理论：该理论是一种研究不精确、不确定性知识的数学工具，粗糙集理论是一种离散数据推理的新方法。粗糙集理论作为一种处理不完备信息的有力工具，可以不需要任何辅助的信息，如统计学中的概率分布、模糊集理论中的隶属度等仅依据数据本身提供的信息就能够在保留关键信息的前提下，对数据进行化简求得知识的最小表达，从而建立决策规则，发现给定的数据集中隐含的知识。目前，粗糙集方法已成为数据挖掘应用的主要技术之一。

（7）文本挖掘和 Web 挖掘：文本挖掘是一种典型的非结构化数据挖掘，而 Web挖掘是典型的半结构化数据挖掘。文本挖掘涉及数据挖掘、计算机语言学、信息检索、自然语言理解、知识管理等多个领域，是一项综合技术，它是将数据挖掘技术应用在大量的文本集合上，发现其中隐含的知识的过程。Web 挖掘主要从 WWW 中发现和分析有用的信息。

2 数据挖掘的过程

企业开展数据挖掘的一般步骤是：

- 确定数据挖掘目标。即确定要解决什么样的问题，达到何种目的。

- 选择数据源。根据挖掘目标选择适合的数据。

- 采集数据并进行数据预处理。采用特定的工具采集数据，并对数据源数据进行过必要的转换、清理、集成、缩减等工作。

- 模型构造。根据挖掘目标所要解决的问题，选择适用的挖掘技术，选定算法，建立模型。

- 模型解释和评估。对所建立的模型用测试数据进行测试，并对模型进行分析和解释。

- 模型部署和应用。评估后的模型应用于对新数据的解释当中，按照这种模型计算出输出值，发现企业隐藏于海量数据中的知识，辅助企业成功决策。

3 数据挖掘技术在电力系统中的应用

3.1 关联分析法在电力系统数据挖掘中的应用

关联规则是当前电力数据挖掘研究的主要模式之一。周雄、董威提出在实际应用中将基于Apriori模型的数据挖掘方法应用于电力企业管理策略挖掘活动中，为电力企业的经营管理提供决策支持。

肖峻、张晶、朱涛等人结合电力行业数据的特殊性，将关联规则数据挖掘分析方法应用于城市负荷分析中。采用FP-Growth算法对国内48个城市的负荷数据进行挖掘，分析各相关因素对电力负荷的影响，得出了电量及电量增长率与GDP增长率、第二产业比重、中心性等级、行政级别等相关因素的强关联规则。

3.2 人工神经网络在电力系统数据挖掘中的应用

由于人工神经网络有极强的非线性拟合能力和自学习能力，且具有联想记忆、鲁棒性强等性能，使人工神经网络对于电力系统这个存在着大量非线性的复杂大系统来说有很大的应用潜力，很多难以列出方程式或难以求解的复杂的非线性问题，应用人工神经网络方法则可迎刃而解。文章[1]主要介绍了人工神经网络在电力系统的故障诊断、智能控制、继电保护、优化运算和负荷运算中的应用。

文章[2]则以河南某地区电网2009年和2010年的电力负荷数据为基础，设计了一个由输入层、隐含层和输出层组成的三层BP网络模型，利用神经网络高度非线性建模能力，在不考虑温度影响情况下，采用BP神经网络对该地区短期电力负荷进行预测。探讨了负荷预测模型分类模式，对应用于实际的BP神经网络算法进行了具体处理，提高了短期电力负荷预测的精度。

3.3 聚类分析法在电力系统数据挖掘中的应用

用户用电模式对电力调度、状态估计等有重要作用，通过提取客户的用电数据，采用聚类的挖掘方法，获取典型的负荷模式，用于电力客户负荷模式分析。文献[16]首先介绍了基于负荷曲线进行用户分类的意义，运用数据挖掘技术中的模糊C均值聚类法对大用户负荷特性分析，对各类负荷曲线进行分析和比较，使其负荷曲线具有较好的代表性，提高了负荷监控的经济性，同时在一定程度上减少了计算量。证明了模糊聚类方法在用户负荷曲线分析中的应用的可行性。

采用聚类分析法，根据供电企业客户各方面不同的属性，将各户聚类为不同的组别，决策分析人员能够根据聚类的结果，分析各组之间的差异性，通过对类群特征研究，采取差异的电力营销策略，从而提高企业的经济效益。

3.4 决策树法在电力系统数据挖掘中的应用

SCADA系统（Supervisory Control And Data Acquisition, 数据采集与监视控制系统）中保存着很多开关、变压器的状态数据等确定信息。由于电力系统遥测、遥信设备经常受随机误差、仪表误差、现象误差的影响。直接应用这些数据进行状态估计，会造成运算速度缓慢，所以在进行计算之前，先应用分类树对数据库中的数据进行分类，才能满足电力调度的要求。管胜利利用分类树方法把数据库分成几级的子数据库，在进行SCADA系统不良数据状态估计时，提高了运行速度。

文献[13]提出了一种基于决策树的外推算法，并应用于福建省的短期负荷预测，通过实践证明该算法能很好地记录每天非负荷因素对系统负荷的影响，提高了短期负荷预测的效果。文献[18]介绍了生成决策树的C4.5算法，利用样本数据的熵值进行分类，详细介绍了基于决策树技术的负荷预测技术。

3.5 时序分析在电力系统数据挖掘中的应用

文献[10]采用数据挖掘中的时间序列模式对流程企业中的运行数据进行分析，以几种关键设备作为实例，采集了历年实际运行的生产数据，对数据进行处理以后，训练相应参数。得到了按次序排列且有时间间隔的异常参数点对设备故障影响的时序关联规则模型，起到了对设备故障预警监控的作用。电力市场化后，电价预测对于电力企业调整生产经营策略、实现利益最大化具有重要意义。影响电价的因素有很多，比如用电负荷需求、燃料价格、物价指数、消费水平等，利用数据挖掘中的时间序列相似性分析进行电价预测，通过相似性来搜索历史数据，对获得相似特性的特征元素追踪相应的电价数据，进而得到电价预测值。

采用时间序列数据挖掘技术，对电网运行状况进行数据挖掘，建立电网安全预警系统，对整个电网的运行情况进行实时监控与分析，避免事故的发生与扩大，为电网安全提供准确的预警信息。需要注意的是，数据挖掘的各种方法在电力企业实际挖掘工作中经常是互相联系、共同发挥作用的。

3.6 粗糙集理论在电力系统数据挖掘中的应用

相比数据挖掘的其他分类方法，粗糙集理论处理数据时不需要数据集合之外的其他先验知识，从不同的抽象层次来对数据进行建模和分析，更好地反映出数据间的依赖关系，容易发现数据间的规律。在电力系统数据挖掘的具体应用上，可用来进行负荷预测、故障诊断等，因为这方面的工作总是具有一定的不可确定性，数据也可能不完善，通过粗糙集能提高数据挖掘的分析能力。文献[9]采用粗糙集的属性约减方法为数据挖掘算法，将数据库中抽取的故障诊断规则简化为基于最小变量集的决策表，从火电厂系统历史数据库的大量实时数据中获取故障诊断知识进行故障诊断。

3.7 复合数据挖掘在电力系统中的应用

牛东晓，王建军等人利用数据挖掘中的聚类技术将历史负荷数据进行聚类，根据聚类后的分类信息对定性属性利用粗糙集进行属性约简，由约简结果进一步生成决策规则树供短期预测使用。根据聚类的结果对每类进行BP 神经网络的训练，神经网络的隐含层单元采取逐步试用的方法根据训练误差最小化进行选择。在实际预测中，首先对待预测的记录利用决策规则树进行归类，然后选取相应类别的神经网络予以预测，提高了相对误差。

文章[4]提出一种决策树算法、自组织特征映射神经网络（SOFM）算法与粗糙集理论结合的算法。首先，使用SOFM 算法对样本数据进行聚类，形成符合标准的目标数据子集。然后，使用粗糙集理论进行决策系统约简，删除不相关或不重要的属性。最后，使用决策树算法对优化后的电力负荷样本数据进行分类预测。该方法采用多种数据挖掘算法相结合方式，既全面考虑了影响负荷预测的温度、天气、气压、湿度等各种因素，又避免了由于输入变量过多而导致模型结构复杂、训练时间长等不足。同时，该算法还使用自动化数据挖掘算法，可以大大提高预测速度。

4 结语

近几年，电力系统的专家、学者和数据挖掘工作者在将数据挖掘应用到电力系统方面开展了大量的研究工作，取得了一些令人欣喜的成果。但我们还得看到，数据挖掘技术在电力系统中的应用整体上还处于初步阶段，很多挖掘方法还不是很完美，存在这样或那样的不足，在利用这些方法进行分析决策时还需要考虑多方面的影响并不断地加以改进；还缺乏比较成熟的能够在整体上推广的涵盖各种数据挖掘技术的软件，很多应用只是在点上得到证明，离全面的决策支持需求还有一定距离；如何让数据挖掘结果展示更加简单、科学、便于理解也是尚待研究的问题。虽然还存在问题和不足，随着信息技术的进一步发展，数据挖掘技术也将会日臻完善，数据挖掘在电力系统中的应用一定会更加广泛和深入，真正成为电力系统信息化领域的利器。

参考文献

- 包立公，张瑞祥.人工神经网络技术在电力系统中的应用[J].江苏电机工程，2010(7).

- 陈夫进，王宝成.基于BP神经网络系统的短期电力负荷预测[J].河南科学，2013(3).

- 牛东晓，王建军，李莉，李存斌.基于粗糙集和决策树的自适应神经网络短期负荷预测方法[J].电力自动化设备，2009(10).

- 张枫，于颖.基于复合数据挖掘算法的短期电力负荷预测[J].农业科技与装备，2010(4).

- 史小梅.数据挖掘在电力决策支持系统中的应用[J].上海电力学院学报，2010(8).

- 周雄，董威.Apriori模型在电力企业决策支持中的应用统研究与设计[J].电力信息化，2007(7).

- 肖峻，张晶，朱涛等.基于关联分析的城市用电负荷研利电力机械[J].电力系统自动化，2006(1) .

- 栗然.电力负荷分析与预测的分布式数据仓库和数据挖掘研究[D].华北电力大学，2011(1).

- 杨苹，吴捷.火电厂锅炉常见故障的数据挖掘诊断方法[J].仪器仪表学报，2005(7).

- 闫伟，张浩，陆剑峰.基于设备故障监控的时间序列模式[J].软件学报，2009(1).

- 林其友，陈星莺，王之伟.数据挖掘技术在电价预测中的应用[J].电网技术，2006(12).

- 管胜利.应用数据挖掘技术估计SCADA系统不良数据状态[J].电力信息化，2007(4).

- 姚宇臻，林丽娟.基于决策树的外推算法在福建电网短期负荷预测中的应用[J]. 福建电力与电工，2007(2).

- 郑刚，岑汉彬.数据挖掘在电力负荷预测中的应用[J]。现代机械，2003(10).

- 冯璐，王成文.基于数据挖掘的供电企业客户关系管理系[J].电力信息化，2007(7).

- 仲伟宽. 模糊聚类方法在用户负荷曲线分析中的应用[J].华东电力，2007(8).

- 王志勇，曹一家.电力客户负荷模式分析[J].电力系统及其自动化学报，2007(6).

- 张云涛，龚玲．数据挖掘原理与技术[M]．北京：电子工业出版社，2004.

- 戴小廷，陈荣思.数据挖掘在电力系统中的应用[J].重庆科技学院学报，2009(6).

- 刘齐更，李长凯. 数据挖掘及其在电力负荷预测中的应用[J].自动化仪表，2009(9).